# Опросный лист для заказа блочно-модульной котельной ООО «Теплокомплект»

- Общие сведения:

  - Запрос от фирмы ____________________________________________________

  - Телефон/факс _______________________________________________________

  - Руководитель _______________________________________________________

  - Регион установки котельной __________________________________________

  - Город _____________________________________________________________

  - Область ____________________________________________________________

- Тепломеханическая часть:

  - Тепловая нагрузка общая _________ кВт

  - Тепловая нагрузка на отопление  __________ кВт

  - Тепловая нагрузка на вентиляцию _________ кВт

  - Тепловая нагрузка на ГВС ___________ кВт

  - Отопление и вентиляция:     раздельные контуры                           совмещенный контур

  - Напор насоса отопления  __________ м

  - Напор насоса вентиляции __________ м (заполняется в случае раздельного контура вентиляции)

  - Напор насоса рециркуляции ГВС ________ м

  - Давление водопровода на вводе в котельную _________ кгс/см2

  - Максимальная высота отапливаемых зданий   ________ м

  - Установка промежуточных теплообменных аппаратов на систему отопления (закрытая схема)     да            нет

  - Наличие бака запаса воды       да            нет

  - Объем бака запаса воды, м3      1            1,5                2              3               5

3.  Топливо:

  - Вид топлива:        газ природный              газ сжиженный            дизельное топливо

  - Давление газа на вводе в котельную  ____________ мм в. ст.

  - Поагрегатный технологический учет газа на котлы       да             нет

4.    Электроснабжение:

4.1. Количество электрических вводов      один            два

4.2. Установка резервного бензинового (дизельного) генератора   да             нет

4.3. Установка резервного бензинового (дизельного) генератора с автозапуском       да             нет

(заполняется в случае запроса «да» по п. 4.2. удорожание составит ( 60 тыс. руб.)

5. Автоматизация:

5.1.      Диспетчеризация. Система передачи аварийных сигналов по:

GSM-каналу                               на охранный пульт

5.2. Установка узла коммерческого учета тепла       да             нет

6.  Дополнительная информация:

6.1.   Необходимый объем подпитки __________ м3/час

6.2.   Жесткость исходной воды _________ мг-экв/л

6.3. Наличие железа в исходной воде __________ мг/л

6.4. Наличие марганца в исходной воде _________ мг/л

6.5. Высота дымовой трубы  _________ м

7.  Данные о Заказчике:

Представитель фирмы _________________________________________________________

Должность ___________________________________________________________________

Подпись _____________________________________________________________________